	 附表：正宁县城区8月份饮用水卫生月监测结果

	序号
	 监测点
	 月监测指标

	
	
	菌落总数
	总大肠菌群
	色度  
	浑浊度
	臭和味 
	肉眼可见物 
	PH值
	氨氮
	二氧化氯
	耗氧量
	铁
	锰

	
	
	＜100CFU/mL
	不得检出
	＜15度
	＜1NTU
	无
	无
	6.5-8.5
	＜0.5mg/L
	出≥0.1mg/L；   末≥0.02mg/L
	＜3mg/L
	＜0.3mg/L
	＜0.1mg/L

	1
	正宁县供水有限责任公司（出厂水）
	24
	未检出
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.99
	0.073
	0.1
	1.69
	＜0.01
	＜0.02

	2
	正宁县金牛公司办公楼
	18
	未检出
	＜5
	＜1
	无
	无
	8.02
	0.077
	0.03
	1.73
	＜0.01
	＜0.02

	3
	正宁县安宁小区
	20
	未检出
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.97
	0.080
	0.03
	1.70
	＜0.01
	＜0.02

	4
	正宁县安居小区
	15
	未检出
	＜5
	＜1
	无
	无
	8.00
	0.075
	0.03
	1.75
	＜0.01
	＜0.02

	5
	正宁县南苑小区
	21
	未检出
	＜5
	＜1
	无
	无
	8.05
	0.079
	0.03
	1.65
	＜0.01
	＜0.02

	6
	正宁县鑫阳商务宾馆
	27
	未检出
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.96
	0.078
	0.03
	1.67
	＜0.01
	＜0.02

	7
	正宁县人社局办公楼
	17
	未检出
	＜5
	＜1
	无
	无
	8.03
	0.071
	0.03
	1.72
	＜0.01
	＜0.02

	8
	正宁县山河镇政府
	23
	未检出
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.91
	0.081
	0.03
	1.68
	＜0.01
	＜0.02

	9
	正宁县供热公司办公楼
	 19
	未检出
	＜5
	＜1
	无
	无
	8.01
	0.074
	0.03
	1.79
	＜0.01
	＜0.02

	10
	正宁县鼎盛花园
	12
	未检出
	＜5
	＜1
	无
	无
	8.04
	0.076
	0.03
	1.66
	＜0.01
	＜0.02

	
	注：带“※”为超标项
	
	
	
	
	
	
	
	


- 2 -

