| 附表：正宁县城区9月份饮用水卫生月监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 月监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 |  | 肉眼可见物 |  | PH值 |  | 氨氮 |  | 二氧化氯 |  | 耗氧量 |  | 铁 |  | 锰 |  |
|  |  | ＜100CFU/mL | 不得检出 | ＜15度 | ＜1NTU | 无 |  | 无 |  | 6.5-8.5 |  | ＜0.5mg/L |  | 出≥0.1mg/L； 末≥0.02mg/L |  | ＜3mg/L |  | ＜0.3mg/L |  | ＜0.1mg/L |  |
| 1 | 正宁县供水有限责任公司（出厂水） | 32 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 |  | 无 |  | 8.01 |  | 0.075 |  | 0.1 |  | 1.71 |  | ＜0.01 |  | ＜0.02 |  |
| 2 | 正宁县金牛公司办公楼 | 12 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 |  | 无 |  | 8.04 |  | 0.078 |  | 0.03 |  | 1.70 |  | ＜0.01 |  | ＜0.02 |  |
| 3 | 正宁县安宁小区 | 15 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 |  | 无 |  | 7.99 |  | 0.081 |  | 0.03 |  | 1.72 |  | ＜0.01 |  | ＜0.02 |  |
| 4 | 正宁县安居小区 | 19 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 |  | 无 |  | 8.02 |  | 0.077 |  | 0.03 |  | 1.77 |  | ＜0.01 |  | ＜0.02 |  |
| 5 | 正宁县南苑小区 | 23 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 |  | 无 |  | 7.96 |  | 0.079 |  | 0.03 |  | 1.67 |  | ＜0.01 |  | ＜0.02 |  |
| 6 | 正宁县鑫阳商务宾馆 | 27 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 |  | 无 |  | 8.00 |  | 0.080 |  | 0.03 |  | 1.69 |  | ＜0.01 |  | ＜0.02 |  |
| 7 | 正宁县人社局办公楼 | 13 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 |  | 无 |  | 7.98 |  | 0.073 |  | 0.03 |  | 1.74 |  | ＜0.01 |  | ＜0.02 |  |
| 8 | 正宁县山河镇政府 | 17 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 |  | 无 |  | 7.94 |  | 0.082 |  | 0.03 |  | 1.66 |  | ＜0.01 |  | ＜0.02 |  |
| 9 | 正宁县供热公司办公楼 | 22 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 |  | 无 |  | 7.97 |  | 0.076 |  | 0.03 |  | 1.75 |  | ＜0.01 |  | ＜0.02 |  |
| 10 | 正宁县鼎盛花园 | 14 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 |  | 无 |  | 8.03 |  | 0.074 |  | 0.03 |  | 1.68 |  | ＜0.01 |  | ＜0.02 |  |
|  | 注：带“※”为超标项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |