**2022年正宁县生活饮用水卫生监督检测“双随机一公开”抽查单位名单**

填报单位：正宁县卫生健康局综合监督执法所 填报时间：2022年11月22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被监督单位 | 监督检查内容 | 监督时间 | 监督是  否合格 | 存在问题 | 处理意见 | 检验项目 | 检验是否合格 | 检测机构 |
| 1 | 正宁三中 | 1、持有卫生许可证情况；2、水源卫生防护情况；3、供管水人员持有效体检合格证明情况；4、供管水人员经卫生知识培训情况；5、涉水产品卫生许可批件情况；6、水质消毒情况；7、水质自检情况。 | 2022.10.24 | 合格 | 生活饮用水卫生管理制度未上墙 | 无 | 生活饮用水菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、ph值、耗氧量、铁、锰、游离余氯。 | 合格 | 正宁县疾病预防控制中心 |
| 2 | 正宁县自来水  有限公司 | 2022.7.20 | 合格 | 无 | 无 | 合格 |