
	 附表2：第一季度正宁县城区饮用水卫生季监测结果

	监测指标
	单位
	限值
	正宁县安宁小区监测点
	备注

	微生物指标
	菌落总数
	CFU/mL
	100
	22
	

	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	不得检出
	未检出
	

	
	耐热大肠菌群                       
	MPN/100mL
	不得检出
	未检出
	

	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	不得检出
	未检出
	

	毒理学指标
	砷
	mg/L
	0.0013
	＜0.001
	

	
	镉  
	mg/L
	0.005
	＜0.0005
	

	
	铬（六价）
	mg/L
	0.05
	＜0.004
	

	
	铅  
	mg/L
	0.01
	＜0.005
	

	
	汞 
	mg/L
	0.001
	＜0.0001
	

	
	硒      
	mg/L
	0.01
	＜0.005
	

	
	氰化物   
	mg/L
	0.05
	＜0.002
	

	
	氟化物 
	mg/L
	1
	0.4
	

	
	硝酸盐（以N计）   
	mg/L
	10
	2.34
	

	
	三氯甲烷   
	mg/L
	0.06
	＜0.0002
	

	
	四氯化碳 
	mg/L
	0.002
	＜0.0001
	

	感官性状和一般化学指标
	色度  
	度
	15
	＜5
	

	
	浑浊度   
	NTU
	1
	＜1
	

	
	臭和味        
	
	无异臭异味
	无
	

	
	肉眼可见物  
	
	无
	无
	

	
	PH值
	
	6.5-8.5
	8.02
	

	
	铝
	mg/L
	0.2
	＜0.008
	

	
	铁
	mg/L
	0.3
	＜0.01
	

	
	锰
	mg/L
	0.1
	＜0.02
	

	
	铜
	mg/L
	1
	0.2
	

	
	锌
	mg/L
	1
	0.05
	

	
	氯化物
	mg/L
	250
	48
	

	
	硫酸盐
	mg/L
	250
	60
	

	
	溶解性总固体
	mg/L
	1000
	352
	

	
	总硬度(以CaCO3计)
	mg/L
	450
	206
	

	
	耗氧量(以O2计)
	mg/L
	3
	1.72
	

	
	挥发酚(以苯酚计)
	mg/L
	0.002
	＜0.002
	

	
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	0.3
	＜0.025
	

	
	氨氮(以N计)
	mg/L
	0.5
	0.083
	

	
	二氧化氯
	mg/L
	出≥0.1mg/L；   末≥0.02mg/L
	0.03
	

	注：带“※”为超标项
	
	



