2023年正宁县生活饮用水卫生监督检测“双随机一公开”抽查单位名单

填报单位：正宁县疾病预防控制中心（卫生监督所） 填报时间：2023年11月16日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被监督单位** | **监督检查内容** | **监督****时间** | **监督****是否****合格** | **存在****问题** | **处理****意见** | **检验****项目** | **检测机构** | **检验****是否****合格** |
| 正宁县供水有限责任公司 | 1.持有卫生许可证情况2.水源卫生防护情况；3.供管水人员持有效体检合格证明情况；4.供管水人员卫生知识培训情况；5.涉水产品卫生许可批件情况；6.水质消毒情况；7.水质自检情况。 | 2023.10.19 | 合格 | 无 | 无 | 生活饮用水菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、ph值、耗氧量、铁、锰、游离余氯等42项。 | 甘肃中德检验检测技术有限公司 | 合格 |