## Sheet1
附表：
正宁县城区11月份饮用水卫生月监测结果
序号 | 监测点 | 月监测指标
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨（以N计） | 二氧化氯 | 高锰酸盐指数（以 Ｏ２ 计） | 铁 | 锰 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以 Ｎ计） | 三氯甲烷 | 亚氯酸盐 | 铝 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐） | 溶解性总固体 | 总硬度（以ＣａＣＯ３ 计）
|  | ＜100CFU/mL | 不得检出 | ＜15度 | ＜1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | 0.5mg/L | 出≥0.1mg/L； 末≥0.02mg/L | 3mg/L | ＜0.3mg/L | ＜0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.0mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.7mg/L | 0.2mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L
1 | 正宁县供水有限责任公司（出厂水） | 28 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.102 | 0.1 | 1.6 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.46 | 2.2 | ＜0.0002 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.02 | ＜0.05 | 40 | 58 | 386 | 204
2 | 正宁县金牛公司办公楼 | 20 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.0 | 0.106 | 0.03 | 1.36 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.42 | 2.6 | ＜0.0002 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.02 | ＜0.05 | 44 | 54 | 380 | 210
3 | 正宁县安宁小区 | 18 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.098 | 0.03 | 1.44 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.36 | 2.8 | ＜0.0002 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.02 | ＜0.05 | 46 | 48 | 378 | 200
4 | 正宁县安居小区 | 24 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.02 | 0.096 | 0.03 | 2.16 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.44 | 2.0 | ＜0.0002 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.02 | ＜0.05 | 48 | 62 | 390 | 216
5 | 正宁县南苑小区 | 32 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.04 | 0.092 | 0.03 | 1.84 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.34 | 2.4 | ＜0.0002 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.02 | ＜0.05 | 52 | 64 | 394 | 208
6 | 正宁县鑫阳商务宾馆 | 30 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.98 | 0.090 | 0.03 | 2.0 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.50 | 1.8 | ＜0.0002 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.02 | ＜0.05 | 38 | 66 | 382 | 202
7 | 正宁县人社局办公楼 | 26 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.96 | 0.088 | 0.03 | 1.52 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.38 | 1.6 | ＜0.0002 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.02 | ＜0.05 | 42 | 60 | 384 | 212
8 | 正宁县山河镇政府 | 22 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.90 | 0.084 | 0.03 | 1.76 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.52 | 3.0 | ＜0.0002 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.02 | ＜0.05 | 56 | 70 | 376 | 206
9 | 正宁县供热公司办公楼 | 16 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.06 | 0.086 | 0.03 | 1.92 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.54 | 3.2 | ＜0.0002 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.02 | ＜0.05 | 36 | 72 | 392 | 218
10 | 正宁县鼎盛花园 | 23 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.88 | 0.108 | 0.03 | 1.2 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.32 | 3.4 | ＜0.0002 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.02 | ＜0.05 | 60 | 63 | 368 | 196
注：带“※”为超标项