2024年正宁县生活饮用水卫生监督检测“双随机一公开”抽查单位名单

填报单位：正宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）                                            填报时间：2024年11月25日

| 被监督单位 | 监督检查内容 | 监督 日期 | 监督 是否 合格 | 存在 问题 | 处理 意见 | 检验 项目 | 检测机构 | 检验 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正宁县供水有限责任公司 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况； 3.供管水人员持有效体检合格证明情况； 4.供管水人员卫生知识培训情况； 5.涉水产品卫生许可批件情况； 6.水质消毒情况； 7.水质自检情况。 | 2024.5.16 | 合格 | 无 | 无 | 生活饮用水菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、ph值、耗氧量、铁、锰、游离余氯等42项。 | 甘肃中德检验检测技术有限公司 | 合格 |