## Sheet1
附表：2025年5月份正宁县城区饮用水水质月监测结果
序号 | 监测点 | 月监测指标
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨（以N计） | 游离余氯 | 高锰酸盐指数（以 Ｏ２ 计） | 铁 | 锰 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以 Ｎ计） | 氯酸盐 | 铝 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐） | 溶解性总固体 | 总硬度（以ＣａＣＯ３ 计）
|  | ＜100CFU/mL | 不得检出 | ＜15度 | ＜1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | 0.5mg/L | 出≥0.1mg/L； 末≥0.02mg/L | 3mg/L | ＜0.3mg/L | ＜0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.0mg/L | 10mg/L | 0.7mg/L | 0.2mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L
1 | 正宁县供水有限责任公司（出厂水） | 13 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.86 | 0.024 | 0.2 | 1.68 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.23 | 1.56 | 0.04 | 0.086 | ＜0.05 | ＜0.05 | 32 | 46 | 356 | 232
2 | 正宁县金牛实业有限责任公司 | 16 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.88 | 0.022 | 0.03 | 1.52 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.22 | 1.60 | 0.04 | 0.083 | ＜0.05 | ＜0.05 | 22 | 40 | 350 | 228
3 | 正宁县金鹰大厦住宅区（二次供水 | 9 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.90 | 0.025 | 0.03 | 1.20 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.18 | 1.62 | 0.04 | 0.085 | ＜0.05 | ＜0.05 | 26 | 44 | 354 | 230
4 | 正宁县锦绣城A区住宅（二次供水） | 14 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.92 | 0.030 | 0.03 | 2.28 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.20 | 1.58 | 0.04 | 0.079 | ＜0.05 | ＜0.05 | 38 | 52 | 388 | 246
5 | 正宁县金色名邸住宅（二次供水） | 10 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.84 | 0.032 | 0.03 | 1.76 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.26 | 1.66 | 0.04 | 0.081 | ＜0.05 | ＜0.05 | 30 | 45 | 355 | 230
6 | 正宁县天润新城住宅（二次供水） | 7 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.94 | 0.028 | 0.03 | 1.12 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.32 | 1.65 | 0.04 | 0.084 | ＜0.05 | ＜0.05 | 34 | 48 | 370 | 236
7 | 正宁县正宁宾馆 | 12 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.0 | 0.034 | 0.03 | 2.08 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.24 | 1.69 | 0.04 | 0.088 | ＜0.05 | ＜0.05 | 33 | 47 | 360 | 242
8 | 正宁县职业技术学校 | 18 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.02 | 0.027 | 0.03 | 1.36 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.30 | 1.63 | 0.04 | 0.077 | ＜0.05 | ＜0.05 | 33 | 52 | 372 | 248
9 | 正宁县时代华庭小区 | 11 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.04 | 0.021 | 0.03 | 1.44 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.36 | 1.68 | 0.04 | 0.090 | ＜0.05 | ＜0.05 | 43 | 57 | 389 | 252
10 | 正宁县人社局 | 19 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.98 | 0.031 | 0.03 | 2.56 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.28 | 1.70 | 0.04 | 0.092 | ＜0.05 | ＜0.05 | 39 | 55 | 391 | 254
注：带“※”为超标项