## Sheet1
正宁县水务局2016-2024帮扶项目资产清查数据表
序号 | 帮扶资金来源 | 帮扶项目名称 | 时间 | 建设性质（新建、续建） | 建设内容与规模 | 投资 （万元） | 帮扶项目 主管单位 | 帮扶项目 实施单位 | 形成的帮扶项目资产 | 资产原值（元） | 所有权人 | 使用状态 | 备注
1 | 财政专项扶贫资金 | 正宁县2017年 精准扶贫农村饮 水安全项目 | 2017年 | 新建 | 新打机井6眼，维修机井7处，新建高位水塔6座，维修水塔6座，维修泵站扬水工程3处，新打小电井293眼，埋设各类输水管道37338m，自来水入户230户。 | 664.11 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 1.300m机井1眼 | 376651.22 | 西坡镇宋畔村股份经济联合社 | 正常 | 西坡镇宋畔村五组机井改造工程 | 1
[9 empty] | 2.M7.5围墙62m | 21056.16 | 山河镇蔡峪村股份经济联合社 |  | 山河镇蔡峪七组机井工程 | 2
[9 empty] | 3.铁艺平开大门1副 | 3072.34 | 山河镇蔡峪村股份经济联合社 |  | 山河镇蔡峪七组机井工程 | 3
[9 empty] | 4.面积12m2配电房1间 | 23820 | 山河镇蔡峪村股份经济联合社 |  | 山河镇蔡峪七组机井工程 | 4
[9 empty] | 5.规格1.2×1.4闸阀井1座 | 1305.01 | 山河镇蔡峪村股份经济联合社 |  | 山河镇蔡峪七组机井工程 | 5
[9 empty] | 6.30m3（H=12m）水塔1座 | 122226.5 | 永正镇东龙头村股份经济联合社 |  | 永正镇东龙头六组新建水塔工程 | 6
[9 empty] | 7.30m3（H=12m）水塔1座 | 122226.5 | 永正镇纪村股份经济联合社 |  | 永正镇纪村一组新建水塔工程 | 7
[9 empty] | 8.200m机井1眼 | 228586.1 | 榆林子镇下沟村股份经济联合社 |  | 榆林子镇下沟三组机井工程 | 8
[9 empty] | 9.水塔30m3（H=12m）水塔1座 | 122568.45 | 榆林子镇下沟村股份经济联合社 |  | 榆林子镇下沟三组机井工程 | 9
[9 empty] | 10.M7.5围墙85m | 27880.18 | 榆林子镇小寺头村股份经济联合社 |  | 榆林子镇小寺头九组机井维修工程 | 10
[9 empty] | 11.铁艺平开大门1副 | 2663.14 | 榆林子镇小寺头村股份经济联合社 |  | 榆林子镇小寺头九组机井维修工程 | 11
[9 empty] | 12.面积12m2配电房1间 | 25220 | 榆林子镇小寺头村股份经济联合社 |  | 榆林子镇小寺头九组机井维修工程 | 12
[9 empty] | 13.200m机井1眼 | 192448 | 宫河镇宫河村股份经济联合社 |  | 宫河镇宫河九组机井工程 | 13
[9 empty] | 14.水塔30m3（H=12m）水塔1座 | 127861.04 | 宫河镇宫河村股份经济联合社 |  | 宫河镇宫河九组机井工程 | 14
[9 empty] | 15.容积50m3沉淀池 1座 | 66332.16 | 宫河镇宫河村股份经济联合社 |  | 宫河镇宫河九组机井工程 | 15
[9 empty] | 16.面积12m2配电房1间 | 33600 | 宫河镇宫河村股份经济联合社 |  | 宫河镇宫河九组机井工程 | 16
[9 empty] | 17.规格1.2×1.4闸阀井3座 | 4277.2 | 宫河镇宫河村股份经济联合社 |  | 宫河镇宫河九组机井工程 | 17
[9 empty] | 18.M7.5围墙70m | 25248.71 | 宫河镇宫河村股份经济联合社 |  | 宫河镇宫河九组机井工程 | 18
[9 empty] | 19.输水管道：Dn90UPVC管、Dn63UPVC管（0.6MPa） | 6634.38 | 宫河镇宫河村股份经济联合社 |  | 宫河镇宫河九组机井工程 | 19
[9 empty] | 20.输配电设施：50KVA变压器、高低压线路、高压计量器 | 85940 | 宫河镇宫河村股份经济联合社 |  | 宫河镇宫河九组机井工程 | 20
[9 empty] | 21.水塔30m3（H=12m）水塔1座 | 127861.04 | 宫河镇王录村股份经济联合社 |  | 宫河镇王录村四组新建水塔工程 | 21
[9 empty] | 22.水塔30m3（H=12m）水塔1座 | 189997.04 | 宫河镇王录村股份经济联合社 |  | 宫河镇王录村二组泵站扬水工程 | 22
[9 empty] | 23.200m机井1眼 | 191748 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  | 永和镇安兴一组机井改造工程 | 23
[9 empty] | 24.输水管道Dn63UPVC管（0.6MPa）370m | 30565.01 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  | 永和镇安兴一组机井改造工程 | 24
[9 empty] | 25.低压线路350m | 17500 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  | 永和镇安兴一组机井改造工程 | 25
[9 empty] | 26.200m机井1眼 | 163986.48 | 周家镇芦堡村股份经济联合社 |  | 周家镇芦堡村七组机井改造工程 | 26
[9 empty] | 27.面积12m2配电房1间 | 20463.56 | 周家镇芦堡村股份经济联合社 |  | 周家镇芦堡村七组机井改造工程 | 27
[9 empty] | 28.输水管道Dn63UPVC管（0.6MPa）360m | 12499.43 | 周家镇芦堡村股份经济联合社 |  | 周家镇芦堡村七组机井改造工程 | 28
[9 empty] | 29.200m机井1眼 | 169056.79 | 湫头镇苟仁村股份经济联合社 |  | 湫头镇苟仁村机井改造工程 | 29
[9 empty] | 30.输水管道Dn63UPVC管（0.6MPa）360m | 12499.43 | 湫头镇苟仁村股份经济联合社 |  | 湫头镇苟仁村机井改造工程 | 30
[9 empty] | 31.低压线路350m | 18585 | 湫头镇苟仁村股份经济联合社 |  | 湫头镇苟仁村机井改造工程 | 31
[9 empty] | 32.输配电设施：30KVA变压器、高低压线路 | 31549.6 | 周家镇房村股份经济联合社 |  | 周家镇房村二组泵站扬水续建工程 | 32
2 | 财政专项扶贫资金 | 周家镇周家村卧牛湾牛场小水建设项目 | 2018年 | 新建 | 新打160m机井1眼，配套安装潜水泵1台，8m30m3水塔1座，埋设输水管680m，低压线路100m。 | 34.5 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 1.160m水井1眼 | 127769.24 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 1
[9 empty] | 2.8m高30m3水塔1座 | 125211.18 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 2
[9 empty] | 3.输配水管网276m | 21432.23 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 3
[9 empty] | 4.闸阀井8座 | 14833.94 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 4
[9 empty] | 5.低压线路0.13km | 5200 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 5
[9 empty] | 6.配电柜1面 | 1800 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 6
[9 empty] | 7.150QJ10-150/21潜水泵（7.5kw）1台 | 7600 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 7
[9 empty] | 8.机用电缆（3*6mm）200m | 8600 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 8
3 | 专项资金 | 堡住五组机井供水工程 | 2018年 | 新建 | 新打220m深机井1眼；新建50m3地上沉淀池1座；埋设Dn90PE管（1.0MPa）387m；新建闸阀井1座；新建9㎡配电房1间；管道穿公路1处；远距离运土及土方夯填180 m3；配套200QJ10-248型潜水泵1台；JHS-300/500V防水电缆（3×25mm2）电缆线410m；100QJ15—24型潜水泵（2.2KW）1台；安装Dg50镀锌无缝上水钢管240m；Dg108水塔上水钢管24m；DN110闸阀2个；DN50闸阀2个。 | 361.91 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 220m深机井1眼 | 289866.75 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 9
[9 empty] | 50m3地上沉淀池1座 | 55336.29 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 10
[9 empty] | Dn90PE管（1.0MPa）387m | 23219.07 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 11
[9 empty] | 闸阀井1座(1*1.5) | 1483.52 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 12
[9 empty] | 9㎡配电房1间 | 19889.96 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 13
3 | 专项资金 | 王沟圈二组机井供水工程 | 2018年 | 新建 | 新打200m深机井1眼；新建50m3沉淀池1座；30m3水塔(12米)1座；闸阀井1座；埋设Dn63PE管（1.0MPa）53m；新建9㎡配电房1间；铁艺围墙80m；16.8㎡铁艺大门2付；低压线路0.1km；水厂透水砖铺院坪290㎡；远距离运土及土方夯填145m3；配套200QJ10-248型潜水泵1台；JHS-300/500V防水电缆（3×25mm2）电缆线220m；100QJ15—24型潜水泵（2.2KW）1台；配电柜1面；安装Dg50镀锌无缝上水钢管240m；液位传感器1套。 |  | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 200m深机井1眼 | 220689.97 | 永正镇王沟圈村股份经济联合社 |  |  | 14
[9 empty] | 50m3沉淀池1座 | 51274.46 | 永正镇王沟圈村股份经济联合社 |  |  | 15
[9 empty] | 30m3水塔(12米)1座 | 132543.55 | 永正镇王沟圈村股份经济联合社 |  |  | 16
[9 empty] | 闸阀井2座(1*1.5) | 2967.04 | 永正镇王沟圈村股份经济联合社 |  |  | 17
[9 empty] | Dn63PE管（1.0MPa）53m | 5675.11 | 永正镇王沟圈村股份经济联合社 |  |  | 18
[9 empty] | 9㎡配电房1间 | 19889.96 | 永正镇王沟圈村股份经济联合社 |  |  | 19
[9 empty] | 铁艺围墙 高2.4m 长80m | 72097.55 | 永正镇王沟圈村股份经济联合社 |  |  | 20
[9 empty] | 16.8㎡铁艺大门2付 | 13440 | 永正镇王沟圈村股份经济联合社 |  |  | 21
[9 empty] | 低压线路0.1km | 6000 | 永正镇王沟圈村股份经济联合社 |  |  | 22
[9 empty] | 透水砖铺院坪290㎡ | 42050 | 永正镇王沟圈村股份经济联合社 |  |  | 23
4 | 专项资金 | 宫河镇北堡子四组机井供水工程 | 2018年 | 新建 | 新建30m3 水塔（12m）1座；管理、配电房26.45㎡；铁艺围墙70m；16.8㎡铁艺大门1付；箍井口1座；拆除土木结构旧房45㎡；拆除砖砌水箱2座；建筑垃圾外运（1km）36.77m3；闸阀井2座；水厂C20砼院坪161.87㎡；埋设Dn50PVC输水管55m；液位传感器1套；配电柜1面。 |  | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 30m3 水塔（12m）1座 | 140230.39 | 宫河镇北堡子村股份经济联合社 |  |  | 24
[9 empty] | 管理、配电房26.45㎡ | 48229.5 | 宫河镇北堡子村股份经济联合社 |  |  | 25
[9 empty] | 铁艺围墙70m | 27187.21 | 宫河镇北堡子村股份经济联合社 |  |  | 26
[9 empty] | 16.8㎡铁艺大门1付 | 4032 | 宫河镇北堡子村股份经济联合社 |  |  | 27
[9 empty] | 箍井口1座 | 1800 | 宫河镇北堡子村股份经济联合社 |  |  | 28
[9 empty] | 闸阀井2座(1*1.5) | 3122.82 | 宫河镇北堡子村股份经济联合社 |  |  | 29
[9 empty] | 水厂C20砼院坪161.87㎡ | 29135.62 | 宫河镇北堡子村股份经济联合社 |  |  | 30
[9 empty] | Dn50PVC输水管55m | 1185.93 | 宫河镇北堡子村股份经济联合社 |  |  | 31
5 | 专项资金 | 周家镇周家村八组机井供水工程 | 2018年 | 新建 | 新打220m深机井1眼；新建50m3 沉淀池1座；闸阀井1座；铁艺围墙79m；16.8㎡铁艺大门1付；管理、配电房9㎡；远距离运土及院坪土方夯填240m3；Dn50PVC电线套管埋设56m；配套200QJ10-248 型潜水泵1台；JHS-300/500V 防水电缆（3× 25mm2）286m；100QJ15-24 型潜水泵（2.2KW）1台；安装Dg50 镀锌无缝上水钢管250m；配电柜1面。 |  | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 220m深机井1眼 | 220358.45 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 32
[9 empty] | 50m3沉淀池1座 | 52443.22 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 33
[9 empty] | 闸阀井1座1*1.5) | 3046.06 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 34
[9 empty] | 铁艺围墙79m | 29641.5 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 35
[9 empty] | 16.8㎡铁艺大门1付 | 6148.8 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 36
[9 empty] | 管理、配电房9㎡ | 21124.56 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 37
[9 empty] | Dn50PVC电线套管56m | 1207.49 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 38
6 | 专项资金 | 苟仁村年三组供水工程 | 2018年 | 新建 | 新建30m3 水塔(12m)1座；新建 50m³地上沉淀池1座；铁艺围墙69m；16.8㎡铁艺大门1付；院内平整土方278㎡；箍井口1座；拆除 200m3 地上沉淀池1座；拆除12m高30m3水塔1座；管理、配电房9㎡；水厂C20砼院坪278㎡；埋设Dn50PVC输水管56m；管道穿公路1处；新建闸阀井1座；液位传感器1套；配电柜1面。 |  | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 30m3 水塔(12m)1座 | 140230.39 | 湫头镇苟仁村股份经济联合社 |  |  | 39
[9 empty] | 50m³地上沉淀池1座 | 65656.62 | 湫头镇苟仁村股份经济联合社 |  |  | 40
[9 empty] | 铁艺围墙69m，高2.4m | 28070.15 | 湫头镇苟仁村股份经济联合社 |  |  | 41
[9 empty] | 16.8㎡铁艺大门1付 | 4032 | 湫头镇苟仁村股份经济联合社 |  |  | 42
[9 empty] | 管理、配电房9㎡ | 19680 | 湫头镇苟仁村股份经济联合社 |  |  | 43
[9 empty] | 水厂C20砼院坪278㎡ | 50346 | 湫头镇苟仁村股份经济联合社 |  |  | 44
[9 empty] | 埋设Dn50PVC输水管56m | 3850.62 | 湫头镇苟仁村股份经济联合社 |  |  | 45
[9 empty] | 新建闸阀井1座1*1.5) | 1564.41 | 湫头镇苟仁村股份经济联合社 |  |  | 46
7 | 专项资金 | 双佛堂二组机井供水工程 | 2018年 | 新建 | 新打220m深机井1眼；配套200QJ10-233 型潜水泵（15KW）1台；JHS-300/500V 防水电缆（3×25mm2）250m；安装Dg50 镀锌无缝上水钢管210m。 |  | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 220m深机井1眼 | 204426.78 | 湫头镇双佛堂村股份经济联合社 |  |  | 47
8 | 专项资金 | 樊村咀头组供水工程 | 2018年 | 新建 | 新打220m深机井1眼；配套200QJ10-248型潜水泵1台；JHS-300/500V防水电缆（3×25mm2）336m；安装Dg50镀锌无缝上水钢管200m；Dn63PE管（1.6MPa）121m；50KVA变压器1台；远程负控装置1个；高压计量器1个；总配电柜1面。 |  | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 220m深机井1眼 | 252416.66 | 永和镇樊村村股份经济联合社 |  |  | 48
[9 empty] | Dn63PE管（1.6MPa）121m | 5706.77 | 永和镇樊村村股份经济联合社 |  |  | 49
9 | 专项资金 | 寺村拉儿沟机井供水工程 | 寺村拉儿沟机井供水工程 | 新建 | 埋设Dn50PE管（1.6MPa）20m；埋设Dn32PE管（1.6MPa）176m；自来水入户7户；配套200QJ10-186型潜水泵（13KW）1台；JHS-300/500V防水电缆（3×25mm2）200m；安装Dg50镀锌无缝上水钢管4m；Dn75堵头14个；DN110闸阀1个。 |  | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 埋设Dn50PE管（1.6MPa）20m、n32PE管（1.6MPa）150m | 3905.73 | 永和镇寺村村股份经济联合社 |  |  | 50
[9 empty] | （200QJ10-186型潜水泵（13KW）1台、JHS-300/500V防水电缆（3×25mm2）200m | 28375.2 | 永和镇寺村村股份经济联合社 |  |  | 51
10 | 专项资金 | 寺村丰集二组供水工程 | 2018年 | 新建 | 新打220m深机井1眼；新建闸阀井1座；埋设Dn63PE管（1.0MPa）240m；配套200QJ10-248型潜水泵1台；JHS-300/500V防水电缆（3×25mm2）413m；安装Dg50镀锌无缝上水钢管210m。 |  | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 220m深机井1眼 | 260626.76 | 永和镇寺村村股份经济联合社 |  |  | 52
[9 empty] | 闸阀井1座 | 1490.98 | 永和镇寺村村股份经济联合社 |  |  | 53
[9 empty] | Dn63PE管（1.0MPa）240m； | 7027.34 | 永和镇寺村村股份经济联合社 |  |  | 54
11 | 专项资金 | 安兴南头组供水工程 | 2018年 | 新建 | 新打220m深机井1眼；新建30m3水塔(12米)1座；9㎡配电房1间；50m3地下沉淀池1座；铁艺围墙63m；16.8㎡铁艺大门1付；低压线路100m；闸阀井1座；水厂C20砼院坪185㎡；土方夯填86m3；配套200QJ10-248型潜水泵1台；JHS-300/500V防水电缆（3×25mm2）230m；100QJ15—24型潜水泵（2.2KW）1台；安装Dg50镀锌无缝上水钢管220m；液位传感器1套；50KVA变压器1台；远程负控装置1个；高压计量器1个；总配电柜1面。 |  | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 220m深机井1眼 | 236712.22 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  |  | 55
[9 empty] | 30m3水塔(12米)1座 | 136310.09 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  |  | 56
[9 empty] | 9㎡配电房1间 | 19241.79 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  |  | 57
[9 empty] | 50m3地下沉淀池1座 | 50734.19 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  |  | 58
[9 empty] | 铁艺围墙63m | 24490.62 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  |  | 59
[9 empty] | 16.8㎡铁艺大门1付 | 6048 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  |  | 60
[9 empty] | 低压线路100m | 5000 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  |  | 61
[9 empty] | 闸阀井1座 | 1490.98 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  |  | 62
[9 empty] | 水厂C20砼院坪185㎡ | 34293.3 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  |  | 63
[9 empty] | 输配电工程 | 93890 | 永和镇安兴村股份经济联合社 |  |  | 64
1 | 财政专项扶贫资金 | 周家镇梁家村一组机井改造工程 | 2019年 | 新建 | 新建50m3沉淀池1座、配电房1间、围墙59.6m；配套硬化院坪320m2，安装大门1道；更换上水钢管170m、电缆200m、潜水泵1台。 | 29 |  | 正宁县水务局 | 1.50m3沉淀池1座 | 58146.75 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 1
[9 empty] | 2.配电房9m21间 | 18000 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 2
[9 empty] | 3.围墙59.6m | 30896.94 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 3
[9 empty] | 4.硬化院坪320m2 | 42174.44 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 4
[9 empty] | 5.闸阀井（1.2*1.4）1座 | 1412.26 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 5
[9 empty] | 6.200QJ10-171/11水泵（13.0kw）1台 | 9460 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 6
[9 empty] | 7.175QJ10-45/3水泵（3kw）1台 | 3630 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 7
[9 empty] | 8.Dg50上水钢管（δ=4mm）170m | 9892.3 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 8
[9 empty] | 9.机用电缆（3*8m）176m | 30422.3 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 9
[9 empty] | 10.配电盘1面 | 2750 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 10
[9 empty] | 11.铁艺大门1道 | 2000 | 周家镇周家村股份经济联合社 |  |  | 11
2 | 财政专项扶贫资金 | 西坡镇中福养羊场供水项目 | 2019年 | 新建 | 修建管道引水工程1处，新建50m3蓄水池1座，高9m容积30m3水塔1座，铺设输水管道15200m，安装潜水泵1台，配电柜1面，闸阀井3座。 | 28.5 |  | 正宁县水务局 | 1.50m3蓄水池1座 | 53226.73 | 西坡镇伍畔村股份经济联合社 |  |  | 12
[9 empty] | 2.9m高30m3水塔1座 | 136270.32 | 西坡镇伍畔村股份经济联合社 |  |  | 13
[9 empty] | 3.输配水管网1500m | 34340.65 | 西坡镇伍畔村股份经济联合社 |  |  | 14
[9 empty] | 4.闸阀井3座 | 4321.79 | 西坡镇伍畔村股份经济联合社 |  |  | 15
[9 empty] | 5.配电柜1面 | 2400 | 西坡镇伍畔村股份经济联合社 |  |  | 16
[9 empty] | 6.200QJ32-26/2潜水泵（4kw）1台 | 5720 | 西坡镇伍畔村股份经济联合社 |  |  | 17
[9 empty] | 7.机用电缆（3*2.5mm）100m | 4686 | 西坡镇伍畔村股份经济联合社 |  |  | 18
4 | 财政专项扶贫资金 | 正宁县永正镇堡住养牛场供水工程 | 2019年 | 新建 | 一、建筑工程:1、新打深900m机井1眼;2、300㎡蓄水池(原水池)1座;3、300m蓄水池(清水池)1座;4、净水车间1座(109.59m);5、围墙131m;6、院坪工程 654.2㎡; 7、供水管道Dn110PE 管(1.00Mpa) 692m、Dn63PE 管(1.25Mpa)1039m、闸阀井(1.2X1.4)62 座;;8、变频加压泵房1座12㎡;9、500㎡污水池1座。 二、设备及安装工程:1、机井200QJ32-559/43潜水泵1台、Dg108上水钢管(无缝钢管δ=6mm)630m、自耦降压配电控制柜1台、电缆(3X150)680m;2、蓄水池150QJ32-30/5潜水泵1台、50YW20-15-1.5型排污泵1台;3、净水车间水处理设备(20吨)1套;4、变频泵房变频加压泵CDL42-20(含压力罐、控制柜)1组。 三、引水工程(设计变更):1、引水管道Dn63PE 管(1.0Mpa) 6298m;2、闸阀井(1.2 X1.4)2座;3、HBZ-1100A管道增压泵1台;4、Dn50 水表2套;5、Dn50闸阀2个;6、管道穿路10处。 | 352.08 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 900m机井1眼 | 1298906.24 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 19
[9 empty] | 300㎡蓄水池2座 | 421557.36 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 20
[9 empty] | 净水车间1座(109.59㎡) | 825708.96 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 21
[9 empty] | 围墙131m | 45275.91 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 22
[9 empty] | 院坪 654.2㎡ | 78853.34 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 23
[9 empty] | Dn110PE 管(1.00Mpa) 692m | 80021.05 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 24
[9 empty] | 闸阀井(1.2X1.4)64 座 | 127329.96 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 25
[9 empty] | 变频加压泵房1座12㎡ | 71400 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 26
[9 empty] | 500㎡污水池1座 | 310733.37 | 永正镇堡住村股份经济联合社 |  |  | 27
2 | 衔接资金 | 西坡月南村供水工程 | 2020年 | 新建 | 新建12m30m3水塔1座，安装175QJ10-30/2潜水泵1台，机井维修1眼，200m3蓄水池维修1座，新建围栏32m,新建闸阀井1座，Dn100闸阀1个，Dn63闸阀2个，三通(100*100*63)3个，Dn100逆止阀1个。院坪铺砖硬化117.19㎡，水泥砂浆围墙抹面13.68㎡。 | 22.27 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 水塔 | 128533.84 | 西坡镇月南村股份经济联合社 |  | 月南村高位水塔供水工程2020年 | 1
[9 empty] | 水源水泵及配套设施 | 12957.71 | 西坡镇月南村股份经济联合社 |  |  | 2
[9 empty] | 闸阀井 | 4692.07 | 西坡镇月南村股份经济联合社 |  |  | 3
3 | 衔接资金 | 正宁县永正上官庄村供水工程 | 2020年 | 新建 | 新打机井1眼，新建闸阀井2座，Dg89上水钢管240m,200QJ10-233/15潜水泵(功率18.5KW)2台，电缆(3*25)260m,JXF400x500自动控制上水设备1套。 | 21.32 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 机井 | 211407.45 | 永正镇上官庄村股份经济联合社 |  | 上官庄三组机井工程2020年 | 4
[9 empty] | 闸阀井 | 3119.67 | 永正镇上官庄村股份经济联合社 |  |  | 5
4 | 统筹整合财政涉农资金 | 榆林子镇马家村产业配套 | 2020年 | 新建 | 500m3蓄水池1座，供水管道Dn90PE管（1.00Mpa）1789m，闸阀井2座，Dn90闸阀2个，Dn80水表1套，175QJ15-182/13型潜水泵1台，电缆（3×10）200m。 | 49.9355 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 500m3蓄水池及附属设施（含潜水泵（18.5KW）1台、电缆200m) | 393411.0329 | 榆林子镇马家村股份经济联合社 |  | 榆林子镇马家村养殖场供水工程2020年 | 6
[9 empty] | 供水管道1789m(Dn90PE管（1.0mpa）1789m)、 | 86408.7 |  |  |  | 7
[9 empty] | 闸阀井（1.2×1.5）2座（Dn80数字水表（含伸缩节）1个、Dn90闸阀2个） | 4933.9953 |  |  |  | 8
1 | 衔接资金 | 雷村一组机井工程 | 2021年 | 新建 | 对160m机井回填，新建50立方米沉淀池1座，配套潜水泵1台，硬化院坪562.48平方米，安装大门1付，修建围墙123.4m，拆除旧水塔1座。 | 23.04 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 沉淀池 | 83721.44 | 宫河镇雷村股份经济联合社 |  | 雷村一组机井工程2021年 | 1
[9 empty] | 院坪硬化 | 41405.15 | 宫河镇雷村股份经济联合社 |  |  | 2
[9 empty] | 铁艺大门 | 6000.00 | 宫河镇雷村股份经济联合社 |  |  | 3
[9 empty] | 铁艺围墙 | 51516.6 | 宫河镇雷村股份经济联合社 |  |  | 4
[9 empty] | 自动上水器 | 3300.00 | 宫河镇雷村股份经济联合社 |  |  | 5
2 | 衔接资金 | 榆林子中巷村饮水安全改造 | 2021年 | 新建 | 新搭300m机井1眼，新建管理房1间，围栏140m，铁艺大门1付，院坪硬化669平方米，变压器1台，配套潜水泵2台，高压线路0.07km，低压线路0.03km | 70.56 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 机井 | 403470.35 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 |  | 榆林子中巷村饮水安全改造2021年 | 6
[9 empty] | 配电管理房 | 32400 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 |  |  | 7
[9 empty] | 方管围栏(含砖砌基础） | 49433.70 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 |  |  | 8
[9 empty] | 铁艺大门(不锈钢) | 3500.00 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 |  |  | 9
[9 empty] | 花园倒砌石 | 779.21 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 |  |  | 10
[9 empty] | 院坪硬化 | 12649.22 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 |  |  | 11
[9 empty] | 输配电设施 | 108640.00 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 |  |  | 12
5 | 2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金34.30万元；东西部协作资金50万元。 | 西坡镇高红村一组牛场供水建设项目 | 2021年 | 新建 | 新打机井1眼，配套安装潜水泵1台，电缆线470m,上水钢管470m;新建配电房1间，安装配电柜1面，降压柜1台，架设高压线路0.39km,安装变压器1台，高压监控设备1套。 机井（450m）1眼；200QJ10-481/31 潜水泵（含配件37kw）1台、Dg60 上水钢管470m、电缆（3×50）470m、配电控制柜1台、自耦降压启动控制柜1台；高压线路0.39Km，高压计量器1套、高压监控设备（电子狗）1套，100KVA变压器1台；9m2配电房1间。 | 76.966 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 1打机井（450m），200QJ10-481/31潜水泵（含配件37kw）1台、电缆线470m、Dg60上水钢管（无缝钢管δ=4mm）470m、配电柜1面，自耦降压启动控制柜（55kw，含无功补偿）1台； | 577780.545 | 西坡镇高红村股份经济联合社 |  | 西坡镇高红村一组牛场供水建设项目2021年 | 13
[9 empty] | 配电房（9㎡）1间， | 18270 | 西坡镇高红村股份经济联合社 |  |  | 14
[9 empty] | 100KVA变压器1台、 | 63000 | 西坡镇高红村股份经济联合社 |  |  | 15
[9 empty] | 高压线路390m、 | 46800 | 西坡镇高红村股份经济联合社 |  |  | 16
[9 empty] | 高压计量器1套。 | 33000 | 西坡镇高红村股份经济联合社 |  |  | 17
[9 empty] | 高压监控设备（电子狗）1套 | 3800 | 西坡镇高红村股份经济联合社 |  |  | 18
6 | 统筹整合财政涉农资金94万元 | 正宁县宫河镇王录村设施蔬菜基地建设项目配套供水工程 | 2021年 | 新建 | 机井（400m）1眼；潜水泵2台（一备一用）、Dg89 上水钢管410m、电缆（3×70）400m、自动控制柜1台、沉砂器（含配件）1套；300m3 蓄水池1座；Dn110PE100 级输水管（1.25Mpa）1491m、Dn75PE100级输水管（1.25Mpa）1352m；闸阀井4座，DN110 钢闸阀2个、DN75钢闸阀1个、DN80 机械水表1个、DN65 机械水表1个。 | 87.0073 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 机井1眼，配套潜水泵2台，上水钢管410m，降压柜1台， | 511517.15 | 宫河镇王录村股份经济联合社 |  | 宫河镇王录村设施蔬菜基地建设项目配套供水工程2021年 | 19
[9 empty] | 300m³地下蓄水池1座， | 169826.39 | 宫河镇王录村股份经济联合社 |  |  | 20
[9 empty] | 输水管道2843m：PE110管道1491m，PE75管道1352m， | 152101.25 | 宫河镇王录村股份经济联合社 |  |  | 21
[9 empty] | 闸阀井4座(沉砂器（含配件）1套、DN110钢闸阀2个、DN75钢闸阀2个、DN110PE正三通4个、DN100PE弯头3个、（110×75×110）PE三通32个、DN70PE弯头36个、DN80机械水表1个、DN65机械水表1个。 | 21177.9 | 宫河镇王录村股份经济联合社 |  |  | 22
1 | 衔接资金 | 正宁县榆林子镇高龙头村苹果产业配套供水项目 | 2022年 | 新建 | 新打机井1眼，井深432.8m，Dg89上水钢管(壁厚6mm)长385m，Φ90PE管道230m，新建方管护栏33m，电缆线带护套300m，自耦式配电柜1台，水泵2台。 | 80 | 正宁县水务局 | 正宁县建设管理站 | 机井 | 680298.89 | 榆林子镇高龙头村股份经济联合社 |  |  | 1
[9 empty] | 管道 | 14884.02 | 榆林子镇高龙头村股份经济联合社 |  |  | 2
[9 empty] | 方管护栏 | 12227.15 | 榆林子镇高龙头村股份经济联合社 |  |  | 3
[9 empty] | 配电设施 | 11810 | 榆林子镇高龙头村股份经济联合社 |  |  | 4
2 | 2022年市级第二批财政衔接资金 | 2022年市级第二批财政衔接资金项目五顷塬乡龙咀子村供水维修改造工程 | 2022年 | 新建 | 更换钢管2010m，假设线路2200m，埋设管道665m，更换变压器1台，安装降压柜1台。 | 86.25 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | DN80镀锌钢管（壁厚4mm，焊接）2010m | 212055 | 五顷塬乡龙咀子村股份经济合作社 |  | 2022年市级第二批财政衔接资金项目五顷塬乡龙咀子村供水维修改造工程 | 5
[9 empty] | 输电线路架设（水泥杆间距50m,杆高7m电缆YJV-0.6/1KV 1.2×1.6 2200m | 318736 | 五顷塬乡龙咀子村股份经济合作社 |  | 2022年市级第二批财政衔接资金项目五顷塬乡龙咀子村供水维修改造工程 | 6
[9 empty] | 输电线路架设（水泥杆间距50m,杆高5m电缆YJV-0.6/1KV 1.2×1.6 2200m | 23298 | 五顷塬乡龙咀子村股份经济合作社 |  | 2022年市级第二批财政衔接资金项目五顷塬乡龙咀子村供水维修改造工程 | 7
[9 empty] | 50KVA油浸式变压器1台 | 20293 | 五顷塬乡龙咀子村股份经济合作社 |  | 2022年市级第二批财政衔接资金项目五顷塬乡龙咀子村供水维修改造工程 | 8
[9 empty] | 175QJ15-448潜水泵1台 | 15950 | 五顷塬乡龙咀子村股份经济合作社 |  | 2022年市级第二批财政衔接资金项目五顷塬乡龙咀子村供水维修改造工程 | 9
[9 empty] | 更换榆树坪蓄水池上水潜水泵2台 | 93616 | 五顷塬乡龙咀子村股份经济合作社 |  | 2022年市级第二批财政衔接资金项目五顷塬乡龙咀子村供水维修改造工程 | 10
[9 empty] | 自耦降压配电控制柜1台 | 25080 | 五顷塬乡龙咀子村股份经济合作社 |  | 2022年市级第二批财政衔接资金项目五顷塬乡龙咀子村供水维修改造工程 | 11
[9 empty] | 检查井4座 | 7224.24 | 五顷塬乡龙咀子村股份经济合作社 |  | 2022年市级第二批财政衔接资金项目五顷塬乡龙咀子村供水维修改造工程 | 12
[9 empty] | PE100DE75级聚乙烯管材665m | 56092.31 | 五顷塬乡龙咀子村股份经济合作社 |  | 2022年市级第二批财政衔接资金项目五顷塬乡龙咀子村供水维修改造工程 | 13
2 | 衔接资金 | 正宁县西坡镇韩坳村养殖产业发展供水工程 | 2023年 | 新建 | 新打机井1眼，井深610m，安装水泵（150QJ10-431/41）1台，Dg89无缝上水钢管470m，自耦减压启动柜1套；配套电缆(YJV-0.6/1KV 3×16mm2)590m；维修水塔1座（水箱防水），新建铁艺围墙96m。 | 105 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 610m机井1眼 | 829426.4 | 西坡镇韩坳村股份经济联合社 |  |  | 1
[9 empty] | 铁艺围墙96m | 69934.24 | 西坡镇韩坳村股份经济联合社 |  |  | 2
3 | 衔接资金 | 正宁县罗川村罗丰组 蔬菜产业发展配套供水项目 | 2023年 | 新建 | 新打180m机井1眼，深井潜水泵（包括电机）2台（套），新建容积30m3高16m水塔1座，新建9m2配电房1间，埋设灌溉引水管道350m，人饮引水管道162m。建控制阀门井4座。架设低压输电线路140m，安装配电盘1面，配电盘至水源井专用3*10电缆220m。 | 65 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 新打180m机井1眼 | 168351.57 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  | 正宁县2023年中央第一批财政衔接资金永和镇罗川村罗丰组露地蔬菜产业配套供水工程 | 3
[9 empty] | 深井潜水泵（包括电机）2台（套） | 13632 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 4
[9 empty] | 容积30m3水塔1座 | 174922.82 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 5
[9 empty] | 9m2配电房1间 | 21045.12 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 6
[9 empty] | 引水管道350m | 69314.18 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 7
[9 empty] | 人饮引水管道162m | 19534.2 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 8
[9 empty] | 控制阀门井4座 | 3444.79 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 9
[9 empty] | 低压输电线路140m | 6300 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 10
[9 empty] | 配电柜及配件 | 39200 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 11
[9 empty] | 9m电杆1根 | 3800 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 12
[9 empty] | 3*10电缆220m | 3762 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 13
[9 empty] | 机井顶部出水口1座 | 2999.52 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 14
[9 empty] | 1000m3凉晒池维修 | 26554.8 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 15
[9 empty] | 上水钢管220m | 43560 | 正宁县永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 16
4 | 衔接资金 | 正宁县永和镇罗川村姬山组苹果产业发展配套供水项目2023年 | 2023年 | 新建 | 新打机井360m机井1眼，安装上水钢管360m，安装潜水泵一台（250QJ32-368/15），配套电缆320m(YJV-0.6/1KV 3×70mm2),自耦减压启动柜一台，新建围墙120m。 | 75.27 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 新打360m机井1眼 | 375282.91 | 永和镇罗川村股份经济合作社 |  | 正宁县永和镇罗川村姬山组苹果产业发展配套供水项目 | 17
[9 empty] | 250QJ32-368/15潜水泵1台 | 33500 | 永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 18
[9 empty] | 机用电缆YJV-0.6/1KV ×70mm2，,350m | 140816.7 | 永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 19
[9 empty] | ZNDK-1B-G-63(自耦降压）启动柜 | 3330 | 永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 20
[9 empty] | 围墙92m | 80170.7 | 永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 21
[9 empty] | Dg89上水钢管320m | 38832.21 | 永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 22
[9 empty] | PE90管道20m | 1439.47 | 永和镇罗川村股份经济合作社 |  |  | 23
1 | 衔接资金 | 正宁县永和镇上南村人饮及苹果产业配套供水项目 | 2023年 | 新建 | 工程更换埋设供水管道20849m，其中：DN63PE100级（1.6MPa）管道2692m，DN50PE100级（1.6MPa）管道849m，DN40PE100级（1.6MPa）管道1932m，DN32PE100级（1.6MPa）管道7225m，DN25PE100级（1.6MPa）管道8151m，新建闸阀井7座，定向钻施工穿公路4处，管道穿混凝土路16处，定向钻法施工供水管道10098m，管道入户接口435户，混凝土路面恢复836.87平方米。 | 227.31 | 正宁县水务局 | 正宁县建设管理站 | Dn63（1.6Mpa）PE2692m Dn50（1.6Mpa）PE849m Dn40（1.6Mpa）PE1932m Dn32（1.6Mpa）PE7225m | 1552135.07 | 永和镇上南村股份经济联合社 |  |  | 24
[9 empty] | 闸阀井7座（1.2×1.4） | 11452.5 | 永和镇上南村股份经济联合社 |  |  | 25
1 | 衔接资金 | 正宁县永和镇上南村人饮及苹果产业配套供水项目 | 2024年 | 新建 | 工程更换埋设供水管道20849m，其中：DN63PE100级（1.6MPa）管道2692m，DN50PE100级（1.6MPa）管道849m，DN40PE100级（1.6MPa）管道1932m，DN32PE100级（1.6MPa）管道7225m，DN25PE100级（1.6MPa）管道8151m，新建闸阀井7座，定向钻施工穿公路4处，管道穿混凝土路16处，定向钻法施工供水管道10098m，管道入户接口435户，混凝土路面恢复836.87平方米。 | 227.31 | 正宁县水务局 | 正宁县建设管理站 | 供水管道1932m | 1552135.07 | 永和镇上南村股份经济联合社 |  |  | 1
[9 empty] | 闸阀井7座（1.2×1.4） | 11452.5 | 永和镇上南村股份经济联合社 |  |  | 2
2 | 衔接资金 | 西坡镇柴桥子村肉牛养殖产业配套供水项目 | 2024年 | 新建 | 新打600m深水井1眼，新建12㎡管理房1间、闸阀井（1.2×1.4）1座、铁艺围墙66.8m，铺透水砖院坪33㎡，管道及电缆线穿村道1处，配套潜水泵（200QJ20-598/46）2台，铜质聚乙烯电缆线（vv-3*120mm2）582m，自耦式降压柜启动1台，配电柜（XL-21）1面，安装Dg75无缝上水钢管585m，数据采集单元PLC1套、UPS1套，控制箱1只、RTU无线传输设备1套，电压变送器、电流变送器各1只,液位传感器1套、电子防雷设备1套，屏蔽信号线100m，0.4kv线路0.1km。 | 102.09 | 正宁县水务局 | 正宁县建设管理站 | 600m深水井1眼 | 888567.37 | 西坡镇柴桥子村股份经济联合社 |  |  | 3
[9 empty] | 12㎡管理房1间 | 23112.89 | 西坡镇柴桥子村股份经济联合社 |  |  | 4
[9 empty] | 闸阀井（1.2×1.4）1座 | 1526.15 | 西坡镇柴桥子村股份经济联合社 |  |  | 5
[9 empty] | 铁艺围墙高2.4m 长66.8m | 3011.38 | 西坡镇柴桥子村股份经济联合社 |  |  | 6
[9 empty] | 透水砖院坪33㎡ | 5457.09 | 西坡镇柴桥子村股份经济联合社 |  |  | 7
3 | 衔接资金 | 正宁县五顷塬乡龙咀子村旅游产业配套供水项目 | 2024年 | 新建 | 沟道集水池（1000m3）1座，；2、100m3蓄水池2座；供水管道3133m；闸阀井（1.2×1.4）3座；DN40闸阀3套、DN40进排气阀2套、NB-lot水表（DN40）1个。营业收费（含电脑、桌椅等）1套；NB-lot水表（DN20）236个电磁阀控制系统1套。 | 122.42 | 正宁县水务局 | 正宁县建设管理站 | 1.沟道集水池（1000m3）1座 | 620768.26 | 五顷塬龙咀子村股份经济联合社 |  |  | 8
[9 empty] | 2.100m3蓄水池2座 | 150031.96 | 五顷塬龙咀子村股份经济联合社 |  |  | 9
[9 empty] | 3.供水管道Dn50PE管（1.6Mpa）3133m； | 195030.98 | 五顷塬龙咀子村股份经济联合社 |  |  | 10
[9 empty] | 4.闸阀井3座（含NB-lot水表（DN40）1个 | 7429.68 | 五顷塬龙咀子村股份经济联合社 |  |  | 11
[9 empty] | 6.电脑、桌椅1套 | 4900 | 五顷塬龙咀子村股份经济联合社 |  |  | 12
[9 empty] | 7.电磁阀控制系统1套 | 10560 | 五顷塬龙咀子村股份经济联合社 |  |  | 13
5 | 衔接资金 | 正宁县永和镇上南村一组、于庄村四五组供水管网应急改造及周家镇核桃峪村水源置换工程 | 2024年 | 新建 | 上南村一组：更换各类输水管道1080m，自来水入户对接46户，新建闸阀井3座，管道穿水泥路面、拆除恢复水泥路面、管道对接、安装闸阀等相关设施；于庄四五组：更换PE管道960m，自来水入户对接15话，新建闸阀井3座，管道对接、维修漏点、安装闸阀等附属设施；周家镇核桃峪村：埋设PE63管道900m，新建闸阀井1座，安装增压泵、闸阀等配套设施。 | 19.82 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 1.供水管道960m | 31946.24 | 正宁县永和镇上南村股份经济合作社 |  |  | 14
[9 empty] | 2.闸阀井（1.2×1.6）3座 | 4878.67 | 正宁县永和镇上南村股份经济合作社 |  |  | 15
[9 empty] | 3.自来水入户及管道对接 | 12034.88 | 永和镇上南村股份经济合作社 |  |  | 16
[9 empty] | 4.供水管道920m | 36047.22 | 永和镇于庄村股份经济合作社 |  |  | 17
[9 empty] | 5.闸阀井3座 | 4863.27 | 永和镇于庄村股份经济合作社 |  |  | 18
[9 empty] | 6.供水管道889m | 38945.78 | 周家镇核桃峪村股份经济合作社 |  |  | 19
[9 empty] | 7.检查井1座 | 4430.84 | 周家镇核桃峪村股份经济合作社 |  |  | 20
[9 empty] | 8.管道增压泵（50CDL12-120）流量12m³/h、扬程121m1台 | 13048.9 | 周家镇核桃峪村股份经济合作社 |  |  | 21
[9 empty] | 9.防水铜芯电缆20m | 433.6 | 周家镇核桃峪村股份经济合作社 |  |  | 22

## 正式版
正宁县水务局2016-2024帮扶项目资产清查数据表（榆林子）
序号 | 帮扶资金来源 | 帮扶项目名称 | 时间 | 建设性质（新建、续建） | 建设内容与规模 | 投资 （万元） | 帮扶项目 主管单位 | 帮扶项目 实施单位 | 形成的帮扶项目资产 | 资产原值（元） | 所有权人 | 使用状态 | 备注
1 | 财政专项扶贫资金 | 正宁县2017年 精准扶贫农村饮 水安全项目 | 2017年 | 新建 | 新打机井6眼，维修机井7处，新建高位水塔6座，维修水塔6座，维修泵站扬水工程3处，新打小电井293眼，埋设各类输水管道37338m，自来水入户230户。 | 664.11 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 200m机井1眼 | 228586.1 | 榆林子镇下沟村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 水塔30m3（H=12m）水塔1座 | 122568.45 | 榆林子镇下沟村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | M7.5围墙85m | 27880.18 | 榆林子镇小寺头村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 铁艺平开大门1副 | 2663.14 | 榆林子镇小寺头村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 面积12m2配电房1间 | 25220 | 榆林子镇小寺头村股份经济联合社 | 正常
2 | 统筹整合财政涉农资金 | 榆林子镇马家村产业配套 | 2020年 | 新建 | 500m3蓄水池1座，供水管道Dn90PE管（1.00Mpa）1789m，闸阀井2座，Dn90闸阀2个，Dn80水表1套，175QJ15-182/13型潜水泵1台，电缆（3×10）200m。 | 49.94 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 500m3蓄水池及附属设施（含潜水泵（18.5KW）1台、电缆200m) | 393411.0329 | 榆林子镇马家村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 供水管道1789m(Dn90PE管（1.0mpa）1789m)、 | 86408.7 |  | 正常
[9 empty] | 闸阀井（1.2×1.5）2座（Dn80数字水表（含伸缩节）1个、Dn90闸阀2个） | 4933.9953 |  | 正常
3 | 衔接资金 | 榆林子中巷村饮水安全改造 | 2021年 | 新建 | 新搭300m机井1眼，新建管理房1间，围栏140m，铁艺大门1付，院坪硬化669平方米，变压器1台，配套潜水泵2台，高压线路0.07km，低压线路0.03km | 70.56 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 机井1眼300m | 403470.35 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 配电管理房18m2 | 32400 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 方管围栏(含砖砌基础）123m | 49433.70 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 铁艺大门(不锈钢)1副 | 3500.00 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 花园倒砌石28m | 779.21 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 院坪硬化584.8m2 | 12649.22 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 输配电设施100KVA | 108640.00 | 榆林子镇中巷村股份经济联合社 | 正常
4 | 衔接资金 | 正宁县榆林子镇高龙头村苹果产业配套供水项目 | 2022年 | 新建 | 新打机井1眼，井深432.8m，Dg89上水钢管(壁厚6mm)长385m，Φ90PE管道230m，新建方管护栏33m，电缆线带护套300m，自耦式配电柜1台，水泵2台。 | 80 | 正宁县水务局 | 正宁县水利建设管理站 | 机井1眼，井深432.8m，Dg89上水钢管(壁厚6mm)长385m，水泵2台。 | 680298.89 | 榆林子镇高龙头村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 管道Φ90PE管道230m | 14884.02 | 榆林子镇高龙头村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 方管护栏33m | 12227.15 | 榆林子镇高龙头村股份经济联合社 | 正常
[9 empty] | 配电设施电缆线带护套300m，自耦式配电柜1台 | 11810 | 榆林子镇高龙头村股份经济联合社 | 正常